|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| logo.png**سهند هواساز**اطمینان شما افتخار ما | مشخصات فنی**جت هیتر جت** | **mahsoolat_martoobsaz_sade_4.jpg** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **وزن**(کیلو گرم) | **فضای قابل گرمایش**(متر مکعب) | **میزان مصرف برق**(کیلو وات) | **حداکثرمصرف سوخت** | **ظرفیت هوادهی**  | **مدل** |
| 45 | 500 تا 2000 | 24/0 | 5 لیتر (گازوئیلی) | 50.000 | تک موتوره |
| 6 مترمکعب (گازی) |
| 97 | 1000 تا 4000 | 55/0 | 10 لیتر (گازوئیلی) | 100.000 |
| 12 مترمکعب (گازی) |
| 116 | 1000 تا 4000 | 88/0 | 10 لیتر (گازوئیلی) | 100.000 | دو موتوره |
| 12 متر مکعب (گازی) |

1. جت هیتر قابلیت کارکرد در سه حالت گاز، گازوئیلی و دوگانه سوز
2. کوره هیتر جت از جنس استیل 304
3. قابلیت نصب جت هیتر در ارتفاع یا استفاده به صورت پرتابل قابل حمل
4. دسترسی آسان به مجموعه سوخت رسان هیتر جت
5. پمپ گازوئیلی Suntec فرانسه (در مدل گازوئیلی و دوگانه سوز)
6. استفاده از تابلو PLC یا مکانیکی بسته به نوع سفارش در جت هیتر
7. شیر برقی گاز تدریجی کروم شرودر آلمان با قابلیت کارکرد با گاز مایع وگاز شهری
8. دارای شعله پخش کن مخصوص جهت ترکیب حداکثر سوخت وهوا (جت هیتر در مدل گازی و دوگانه سوز)

|  |  |
| --- | --- |
|  | آدرس: تهران، خیابان شهید رجایی، خیابان ستاره، مجتمع یراق بندر، بلوک ب، واحد 15تلفن: 66752599-021 و 66752596-021همراه: 09122586618 وب‌سایت: [**www.SahandHavasaz.com**](www.SahandHavasaz.com) |